ASIGNATURA:			Turbomaquinas

FACULTAD:				Ingeniería Mecánica

COD. DE ASIGNATURA:		8870

CRÉDITOS:				4

HORAS:				3 de teoría y 2 de laboratorio

ULTIMA REVISION:			Septiembre, 2014

REVISADO POR:			Ing. Orlando Aguilar, Ph.D.

PRE-REQUISITO:			Mecánica de Fluidos II

BREVE DESCRIPCIÓN:

Máquinas hidráulicas y su clasificación. Ecuación de Euler. Características de los distintos

Tipos de bombas. Selección e instalación de bombas y sistemas de bombeo. Turbinas hidráulicas y sus características, selección y criterios de instalación, operación y mantenimiento. Bombas de desplazamiento positivo, sopladores, ventiladores y otros sistemas de bombeo (bombas peristálticas, etc.).

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante deberá comprender y manejar de forma adecuada los principios fundamentales de las turbomáquinas, para lo cual deberá reconocer los diferentes tipos de bombas y turbinas hidráulicas, sus aplicaciones, funcionamiento y apropiada selección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Se espera como mínimo, que cada estudiante pueda efectuar con precisión los cálculos para la selección adecuada de una bomba.

- Además deben comprender el funcionamiento y los principios básicos  de operación e   instalación, así como identificar los principales tipos de turbinas hidráulicas, rango de operación y análisis de sus curvas características.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA:

- PRINCIPIOS  TEÓRICOS GENERALES  DE  LAS TURBOMÁQUINAS (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Definiciones y clasificación de las máquinas de fluido. Clasificación de las máquinas hidráulicas Métodos de estudio de las turbomáquinas y máquinas hidráulicas. Principio de la dinámica de fluidos. Componentes de la velocidad absoluta. Acción del fluido sobre los álabes. Ecuación de Euler. Deducción y análisis de la ecuación de la transferencia de energía bajo la forma de componentes energéticas. Grado de reacción. Similitud en las turbomáquinas. Leyes de funcionamiento de las turbomáquinas. Coeficientes de funcionamiento. Velocidad específica. Coeficientes de velocidades. Carga teórica y carga neta. Rendimientos. Curvas características teóricas y reales. Factores de pérdida de energía. Fenómeno de cavitación. Velocidad sincrónica. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las bombas y turbomáquinas. Prácticas de los problemas típicos para cada caso en especial. Prácticas demostrativas en laboratorios con los equipos de bombas y turbinas. | Multimedia Pizarra Internet |

- BOMBAS CENTRÍFUGAS (12 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Características generales de las bombas centrífugas. Funcionamiento de una bomba centrífuga típica. Proporción entre las dimensiones del impulsor. Análisis de una bomba centrífuga típica. Condiciones de buen rendimiento. Curva ideal carga-caudal. Curvas características reales de bombas centrífugas. Carga en la succión y parámetros de cavitación. NPSH requerido y disponible. Condición de no cavitación. Consideraciones generales en la instalación de bombas centrífugas. Alineamiento bomba-motor. Otras bombas y sistemas de bombeo. Bombas de pozo profundo/sumergibles. Sistemas de bombeo hidroneumático. Bombas de desplazamiento positivo. Sistemas de bombeo en serie y paralelo. Bombas de desplazamiento positivo. Ariete hidráulico | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las bombas centrífugas. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | Multimedia Pizarra Internet |

3. BOMBAS AXIALES (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Características generales. Diagramas vectoriales de velocidad. El impulsor de hélice. Análisis del Álabe. Expresiones de la energía transferida y del grado de reacción. Curvas característica carga-caudal y rendimiento-caudal. Efectos de incidencia debido a la variación del caudal. Bomba Kaplan. Cavitación en bombas axiales. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las bombas axiales. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | Multimedia Pizarra Internet |

- TURBINAS  HIDRAÚCULAS DE REACCIÓN DE FLUJO RADIAL, TURBINA FRANCIS (9 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Definición y características generales de las turbinas hidráulicas. Coeficiente de utilización. La turbina Francis. Órganos principales de una turbina Francis. Expresión de la energía transferida. Grado de reacción. Variación de la presión y de la velocidad del agua en una turbina de reacción. Análisis de los diagramas de velocidades a la entrada y salidas del rotor. Proporción en las dimensiones en una turbina Francis en relación con la Velocidad específica. Regulación de la potencia. El regulador. Alimentación de la turbinas de reacción. El caracol. Tubo de desfogue. Parámetro de cavitación y posición de las turbinas de reacción respecto al nivel de aguas abajo. Ensayos sobre modelos. Diagrama topográficos. Determinación del tipo y características de las turbinas de un aprovechamiento hidráulico. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las turbinas de flujo radial. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | Multimedia Pizarra Internet |

- TURBINAS HIDRÁULICAS DE REACCIÓN DE FLUJO AXIAL (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Características generales de la turbina Kaplan. Órganos principales de una turbina Kaplan. Expresiones de la energía transferida, del grado de reacción y del factor de utilización. Diagramas de velocidades a la salida y a la entrada de los alabe del rotor. Proporción en las dimensiones en la turbina Kaplan y de hélice. Alimentación, regulación y desfogue en la turbina Kaplan. Parámetro cavitación en la turbina Kaplan. Diagrama topográfico de la turbina Kaplan. Turbinas bulbo, tubulares y de pozo para cargas mínimas y grandes caudales. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las turbinas de flujo axial. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | Multimedia Pizarra Internet |

- TURBINA HIDRÁULICA DE IMPULSO (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Peculiaridad de las turbinas de impulso. Turbinas Pelton de eje horizontal y de eje vertical. Características constructivas del rodete, numero de alabes. Forma y dimensiones de los alabes. Diagramas de velocidades y expresión e la energía transferida en función del ángulo beta. Condición para la máxima utilización de la energía del agua. Conjunción del diámetro de la rueda y de la velocidad de giro, coeficiente de velocidad. El inyector, el deflector. Número de chorros por rueda en función de la carga y de la velocidad. Diagrama topográfico del modelo reducido. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las turbinas de flujo tangencial (Pelton). Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | Multimedia Pizarra Internet |

- OTRAS  TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| Ventiladores y sopladores, definición. Clasificación general de los ventiladores y sopladores. Curvas características. Dimensionamiento y selección. Leyes de funcionamiento Ruido y su amortiguación. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de ventiladores y sopladores. Prácticas de problemas típicos. | Multimedia Pizarra Internet |

SISTEMA DE EVALUACIÓN SUGERIDO:

Nota: El renglón de exámenes parciales no podrá valer más de 33%.

| Tareas | 10 % |
| --- | --- |
| Laboratorio | 15 % |
| Examenes parciales | 30 % |
| Proyecto final | 10 % |
| Examen semestral | 35 % |
| Total | 100 % |

BIBLIOGRAFÍA:

TEXTO: Polo Encinas, Manuel.  TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS. 3ª Ed. Editorial Limusa. México. 1983.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

- Mott, Robert.  MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA. 6ª Ed. Editorial Prentice Hall. México. 2006.

- Mataix, Claudio.  MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS. Editorial Alfaomega. 2005.

- Novak, P. Estructuras Hidráulicas, 2a Ed. Editorial McGraw Hill. Colombia. 2001.

- Ortiz Flores, Ramiro. PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.  1ª Ed. Editorial McGraw Hill. Colombia. 2001.

- Franzini, Joseph.  MECÁNICA DE FLUIDOS. 9ª Ed. Editorial McGraw Hill. México. 1999.

- Viejo Zubicaray, Manuel.  BOMBAS. 2ª Ed. Editorial Limusa.  México. 1990.

# Text boxes

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y AMBIENTE

CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA