UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y AMBIENTE

CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA

ASIGNATURA:			Turbomaquinas

FACULTAD:				Ingeniería Mecánica

COD. DE ASIGNATURA:		8870

CRÉDITOS:				4

HORAS:				3 de teoría y 2 de laboratorio

ULTIMA REVISION:			Septiembre, 2014

REVISADO POR:			Ing. Orlando Aguilar, Ph.D.

PRE-REQUISITO:			Mecánica de Fluidos II

BREVE DESCRIPCIÓN:

Máquinas hidráulicas y su clasificación. Ecuación de Euler. Características de los distintos

Tipos de bombas. Selección e instalación de bombas y sistemas de bombeo. Turbinas hidráulicas y sus características, selección y criterios de instalación, operación y mantenimiento. Bombas de desplazamiento positivo, sopladores, ventiladores y otros sistemas de bombeo (bombas peristálticas, etc.).

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante deberá comprender y manejar de forma adecuada los principios fundamentales de las turbomáquinas, para lo cual deberá reconocer los diferentes tipos de bombas y turbinas hidráulicas, sus aplicaciones, funcionamiento y apropiada selección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Se espera como mínimo, que cada estudiante pueda efectuar con precisión los cálculos para la selección adecuada de una bomba.

- Además deben comprender el funcionamiento y los principios básicos  de operación e   instalación, así como identificar los principales tipos de turbinas hidráulicas, rango de operación y análisis de sus curvas características.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA:

- PRINCIPIOS  TEÓRICOS GENERALES  DE  LAS TURBOMÁQUINAS (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Definiciones y clasificación de las máquinas de fluido. - Clasificación de las máquinas hidráulicas - Métodos de estudio de las turbomáquinas y máquinas hidráulicas. - Principio de la dinámica de fluidos. - Componentes de la velocidad absoluta. - Acción del fluido sobre los álabes. Ecuación de Euler. - Deducción y análisis de la ecuación de la transferencia de energía bajo la forma de componentes energéticas. - Grado de reacción. - Similitud en las turbomáquinas. - Leyes de funcionamiento de las turbomáquinas. - Coeficientes de funcionamiento. - Velocidad específica. - Coeficientes de velocidades. - Carga teórica y carga neta. Rendimientos. - Curvas características teóricas y reales. - Factores de pérdida de energía. - Fenómeno de cavitación. - Velocidad sincrónica. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las bombas y turbomáquinas. Prácticas de los problemas típicos para cada caso en especial. Prácticas demostrativas en laboratorios con los equipos de bombas y turbinas. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

- BOMBAS CENTRÍFUGAS (12 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Características generales de las bombas centrífugas. - Funcionamiento de una bomba centrífuga típica. - Proporción entre las dimensiones del impulsor. - Análisis de una bomba centrífuga típica. Condiciones de buen rendimiento. - Curva ideal carga-caudal. - Curvas características reales de bombas centrífugas. - Carga en la succión y parámetros de cavitación. NPSH requerido y disponible. Condición de no cavitación. - Consideraciones generales en la instalación de bombas centrífugas. Alineamiento bomba-motor. - Otras bombas y sistemas de bombeo. Bombas de pozo profundo/sumergibles. Sistemas de bombeo hidroneumático. Bombas de desplazamiento positivo. Sistemas de bombeo en serie y paralelo. Bombas de desplazamiento positivo. Ariete hidráulico | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las bombas centrífugas. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

3. BOMBAS AXIALES (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Características generales. - Diagramas vectoriales de velocidad. - El impulsor de hélice. Análisis del Álabe. - Expresiones de la energía transferida y del grado de reacción. - Curvas característica carga-caudal y rendimiento-caudal. - Efectos de incidencia debido a la variación del caudal. Bomba Kaplan. - Cavitación en bombas axiales. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las bombas axiales. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

- TURBINAS  HIDRAÚCULAS DE REACCIÓN DE FLUJO RADIAL, TURBINA FRANCIS (9 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Definición y características generales de las turbinas hidráulicas. - Coeficiente de utilización. - La turbina Francis. - Órganos principales de una turbina Francis. - Expresión de la energía transferida. - Grado de reacción. - Variación de la presión y de la velocidad del agua en una turbina de reacción. - Análisis de los diagramas de velocidades a la entrada y salidas del rotor. - Proporción en las dimensiones en una turbina Francis en relación con la Velocidad específica. - Regulación de la potencia. El regulador. - Alimentación de la turbinas de reacción. El caracol. - Tubo de desfogue. - Parámetro de cavitación y posición de las turbinas de reacción respecto al nivel de aguas abajo. - Ensayos sobre modelos. Diagrama topográficos. - Determinación del tipo y características de las turbinas de un aprovechamiento hidráulico. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las turbinas de flujo radial. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

- TURBINAS HIDRÁULICAS DE REACCIÓN DE FLUJO AXIAL (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Características generales de la turbina Kaplan. - Órganos principales de una turbina Kaplan. - Expresiones de la energía transferida, del grado de reacción y del factor de utilización. - Diagramas de velocidades a la salida y a la entrada de los alabe del rotor. - Proporción en las dimensiones en la turbina Kaplan y de hélice. - Alimentación, regulación y desfogue en la turbina Kaplan. - Parámetro cavitación en la turbina Kaplan. - Diagrama topográfico de la turbina Kaplan. - Turbinas bulbo, tubulares y de pozo para cargas mínimas y grandes caudales. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las turbinas de flujo axial. Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

- TURBINA HIDRÁULICA DE IMPULSO (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Peculiaridad de las turbinas de impulso. - Turbinas Pelton de eje horizontal y de eje vertical. - Características constructivas del rodete, numero de alabes. - Forma y dimensiones de los alabes. - Diagramas de velocidades y expresión e la energía transferida en función del ángulo beta. - Condición para la máxima utilización de la energía del agua. - Conjunción del diámetro de la rueda y de la velocidad de giro, coeficiente de velocidad. - El inyector, el deflector. - Número de chorros por rueda en función de la carga y de la velocidad. - Diagrama topográfico del modelo reducido. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de las turbinas de flujo tangencial (Pelton). Prácticas de problemas típicos. Prácticas en laboratorios con los equipos correspondientes. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

- OTRAS  TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS (6 horas).

| CONTENIDO | ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA | RECURSOS DIDÁCTICOS |
| --- | --- | --- |
| - Ventiladores y sopladores, definición. - Clasificación general de los ventiladores y sopladores. - Curvas características. - Dimensionamiento y selección. - Leyes de funcionamiento - Ruido y su amortiguación. | Exposiciones orales basadas en los conceptos teóricos de ventiladores y sopladores. Prácticas de problemas típicos. | - Multimedia - Pizarra - Internet |

SISTEMA DE EVALUACIÓN SUGERIDO:

Nota: El renglón de exámenes parciales no podrá valer más de 33%.

| Tareas | 10 % |
| --- | --- |
| Laboratorio | 15 % |
| Examenes parciales | 30 % |
| Proyecto final | 10 % |
| Examen semestral | 35 % |
| Total | 100 % |

BIBLIOGRAFÍA:

TEXTO: Polo Encinas, Manuel.  TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS. 3ª Ed. Editorial Limusa. México. 1983.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

- Mott, Robert.  MECÁNICA DE FLUIDOS APLICADA. 6ª Ed. Editorial Prentice Hall. México. 2006.

- Mataix, Claudio.  MECÁNICA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS. Editorial Alfaomega. 2005.

- Novak, P. Estructuras Hidráulicas, 2a Ed. Editorial McGraw Hill. Colombia. 2001.

- Ortiz Flores, Ramiro. PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.  1ª Ed. Editorial McGraw Hill. Colombia. 2001.

- Franzini, Joseph.  MECÁNICA DE FLUIDOS. 9ª Ed. Editorial McGraw Hill. México. 1999.

- Viejo Zubicaray, Manuel.  BOMBAS. 2ª Ed. Editorial Limusa.  México. 1990.